## Zadanie 1 Formularz cenowy
Formularz cenowy - Zasuwy i obudowy o średnicy DN40 do DN 300, zasuwy, obejmy do nawiercania, hydranty, łączniki blokowane i skrzynki uliczne
Lp. | CPV | Nazwa materiału | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto w PLN (bez VAT) | Cena netto w PLN (bez VAT)
1. | 42131230-7 | Zasuwa kołnierzowa, długa zabudowa (F5) DN040 PN16 | szt. | 20 |  | 0
2. | 42131230-7 | Zasuwa kołnierzowa DN050 j.w. | szt. | 35 |  | 0
3. | 42131230-7 | Zasuwa kołnierzowa DN080 jw. | szt. | 70 |  | 0
4. | 42131230-7 | Zasuwa kołnierzowa DN100 j.w. | szt. | 10 |  | 0
5. | 42131230-7 | Zasuwa kołnierzowa DN125 j.w. | szt. | 2 |  | 0
6. | 42131230-7 | Zasuwa kołnierzowa DN150 j.w. | szt. | 10 |  | 0
7. | 42131230-7 | Zasuwa kołnierzowa DN200 j.w. | szt. | 1 |  | 0
8. | 42131230-7 | Zasuwa kołnierzowa DN250 j.w. | szt. | 1 |  | 0
9. | 42131230-7 | Zasuwa kołnierzowa DN300 j.w. | szt. | 1 |  | 0
10. | 42131230-7 | Zasuwa kołnierzowa, krótka zabudowa (F4) DN040 PN16 | szt. | 8 |  | 0
11. | 42131230-7 | Zasuwa kołnierzowa DN50 j.w. | szt. | 8 |  | 0
12. | 42131230-7 | Zasuwa kołnierzowa DN65 j.w. | szt. | 1 |  | 0
13. | 42131230-7 | Zasuwa kołnierzowa DN80 jw. | szt. | 8 |  | 0
14. | 42131230-7 | Zasuwa kołnierzowa DN100 j.w. | szt. | 3 |  | 0
15. | 42131230-7 | Zasuwa kołnierzowa DN150 j.w. | szt. | 5 |  | 0
16. | 42131230-7 | Zasuwa kołnierzowa DN200 j.w. | szt. | 1 |  | 0
17. | 42131230-7 | Zasuwa kołnierzowa DN250 j.w. | szt. | 1 |  | 0
18. | 42131230-7 | Zasuwa kołnierzowa DN300 j.w. | szt. | 1 |  | 0
19. | 44163200-2 | Obudowa teleskopowa do wyżej wymienionych zasuw DN 40/50 (długość 1,3-1,8 lub 1,2-1,8 m ) | szt. | 70 |  | 0
20. | 44163200-2 | Obudowa teleskopowa do wyżej wymienionych zasuw DN 80 (długość 1,3-1,8 lub 1,2-1,8 m ) | szt. | 70 |  | 0
21. | 44163200-2 | Obudowa teleskopowa do zasuw DN 100 (długość 1,3-1,8 lub 1,2-1,8 m ) | szt. | 20 |  | 0
22. | 44163200-2 | Obudowa teleskopowa do wyżej wymienionych zasuw DN 150 (długość 1,3-1,8 lub 1,2-1,8 m ) | szt. | 20 |  | 0
23. | 44163200-2 | Obudowa teleskopowa do wyżej wymienionych zasuw DN 200 (długość 1,35-1,8 lub 1,2-1,8 m ) | szt. | 3 |  | 0
24. | 44163200-2 | Obudowa teleskopowa do wyżej wymienionych zasuw DN 250 (długość 1,4-1,8 lub 1,2-1,8 m ) | szt. | 1 |  | 0
25. | 44163200-2 | Obudowa teleskopowa do wyżej wymienionych zasuw DN 300 (długość 1,5-1,8 lub 1,2-1,8 m ) | szt. | 1 |  | 0
26. | 42131230-7 | Zasuwa kielichowa DN100 z zabezpieczeniem bagnetowym | szt. | 1 |  | 0
27. | 42131230-7 | Zasuwa kielichowa DN150 jak wyżej | szt. | 1 |  | 0
28. | 42131230-7 | Zasuwa kielichowa DN200 jak wyżej | szt. | 1 |  | 0
29. | 44163200-2 | Obejma do nawiercania z zasuwą do rur PE/PVC 90 x 1 1/4" | szt. | 1 |  | 0
30. | 44163200-2 | Obejma do nawiercania z zasuwą do rur PE/PVC 90 x 2" | szt. | 8 |  | 0
31. | 44163200-2 | Obejma do nawiercania z zasuwą do rur PE/PVC 110 x 1 1/4" | szt. | 1 |  | 0
32. | 44163200-2 | Obejma do nawiercania z zasuwą do rur PE/PVC 110 x 2" | szt. | 10 |  | 0
33. | 44163200-2 | Obejma do nawiercania z zasuwą do rur PE/PVC 160 x 1 1/4" | szt. | 1 |  | 0
34. | 44163200-2 | Obejma do nawiercania z zasuwą do rur PE/PVC 160 x 2" | szt. | 4 |  | 0
35. | 44163200-2 | Obejma do nawiercania z zasuwą do rur PE/PVC 225 x 1 1/4" | szt. | 1 |  | 0
36. | 44163200-2 | Obejma do nawiercania z zasuwą do rur PE/PVC 225 x 2" | szt. | 1 |  | 0
37. | 44163200-2 | Obejma siodłowa z zasuwą + opaska do nawiercania rur stal / żel DN80 x 1 1/4" | szt. | 1 |  | 0
38. | 44163200-2 | Obejma siodłowa z zasuwą + opaska do nawiercania rur stal / żel DN80 x 2'' | szt. | 1 |  | 0
39. | 44163200-2 | Obejma siodłowa z zasuwą + opaska do nawiercania rur stal / żel DN100 x 1 1/4" | szt. | 1 |  | 0
40. | 44163200-2 | Obejma siodłowa z zasuwą + opaska do nawiercania rur stal / żel DN100 x 2'' | szt. | 1 |  | 0
41. | 44163200-2 | Obejma siodłowa z zasuwą + opaska do nawiercania rur stal / żel DN125 x 1 1/4" | szt. | 1 |  | 0
42. | 44163200-2 | Obejma siodłowa z zasuwą + opaska do nawiercania rur stal / żel DN125 x 2'' | szt. | 1 |  | 0
43. | 44163200-2 | Obejma siodłowa z zasuwą + opaska do nawiercania rur stal / żel DN150 x 1 1/4" | szt. | 1 |  | 0
44. | 44163200-2 | Obejma siodłowa z zasuwą + opaska do nawiercania rur stal / żel DN150 x 2'' | szt. | 2 |  | 0
45. | 44163200-2 | Obejma siodłowa z zasuwą + opaska do nawiercania rur stal / żel DN200 x 1 1/4" | szt. | 1 |  | 0
46. | 44163200-2 | Obejma siodłowa z zasuwą + opaska do nawiercania rur stal / żel DN200 x 2'' | szt. | 1 |  | 0
47. | 44163200-2 | Obejma siodłowa z zasuwą + opaska do nawiercania rur stal / żel DN250 x 1 1/4" | szt. | 1 |  | 0
48. | 44163200-2 | Obejma siodłowa z zasuwą + opaska do nawiercania rur stal / żel DN250 x 2'' | szt. | 1 |  | 0
49. | 44163200-2 | Obejma siodłowa z zasuwą + opaska do nawiercania rur stal / żel DN300 x 1 1/4" | szt. | 1 |  | 0
50. | 44163200-2 | Obejma siodłowa z zasuwą + opaska do nawiercania rur stal / żel DN300 x 2'' | szt. | 1 |  | 0
51. | 42131230-7 | Zasuwa klinowa przyłączeniowa obustronnie gwintowana wewnętrznie DN32 GW- 1 1/4'' PN16 | szt. | 5 |  | 0
52. | 42131230-7 | Zasuwa klinowa przyłączeniowa obustronnie gwintowana wewnętrznie DN40 GW- 1 1/2" PN16 | szt. | 1 |  | 0
53. | 42131230-7 | Zasuwa klinowa przyłączeniowa obustronnie gwintowana wewnętrznie DN50 GW- 2'' PN16 | szt. | 1 |  | 0
54. | 42131230-8 | Obudowa do zasuw wyżej wymienionych zasuw przyłączeniowych | szt. | 30 |  | 0
55. | 42131160-5 | Hydranty podziemne Ø 80 PN16 Rd=1000 z podwójnym zamknięciem kulowym | szt. | 4 |  | 0
56. | 42131160-5 | Hydranty podziemne Ø 80 PN16 Rd=1250 z podwójnym zamknięciem kulowym | szt. | 10 |  | 0
57. | 42131160-5 | Hydranty podziemne Ø 80 PN16 Rd=1500 z podwójnym zamknięciem kulowym | szt. | 10 |  | 0
58. | 42131160-5 | Hydranty nadziemny Ø 80 PN16 Rd=1000 | szt. | 10 |  | 0
59. | 42131160-5 | Hydranty nadziemny Ø 80 PN16 Rd=1250 | szt. | 1 |  | 0
60. | 42131160-5 | Hydranty nadziemny Ø 80 PN16 Rd=1500 | szt. | 5 |  | 0
61. | 42131160-5 | Hydranty nadziemny Ø 100 PN16 Rd=1250 | szt. | 1 |  | 0
62. | 42131160-5 | Hydranty nadziemny Ø 100 PN16 Rd=1500 | szt. | 1 |  | 0
63. | 44163240-4 | Łącznik rurowo- kołnierzowy blokowany DN80 PN16 do wszystkich typów rur wodociągowych | szt | 1 |  | 0
64. | 44163240-4 | Łącznik rurowo- kołnierzowy DN100 jw. | szt | 1 |  | 0
65. | 44163240-4 | Łącznik rurowo- kołnierzowy DN125 jw. | szt | 1 |  | 0
66. | 44163240-4 | Łącznik rurowo- kołnierzowy DN150 jw. | szt | 1 |  | 0
67. | 44163240-4 | Łącznik rurowo- kołnierzowy DN200 jw. | szt | 1 |  | 0
68. | 44163240-4 | Łącznik rurowo- kołnierzowy DN250 jw. | szt | 1 |  | 0
69. | 44163240-4 | Łącznik rurowo- kołnierzowy DN300 jw. | szt | 1 |  | 0
70. | 44163240-4 | Łącznik rurowo - rurowy blokowany DN50 PN16 do wszystkich typów rur wodociągowych | szt | 1 |  | 0
71. | 44163240-4 | Łącznik rurowy DN 80 jw. | szt | 1 |  | 0
72. | 44163240-4 | Łącznik rurowy DN 100 jw. | szt | 1 |  | 0
73. | 44163240-4 | Łącznik rurowy DN 125 jw. | szt | 1 |  | 0
74. | 44163240-4 | Łącznik rurowy DN 150 jw. | szt | 1 |  | 0
75. | 44163240-4 | Łącznik rurowy DN 200 jw. | szt | 1 |  | 0
76. | 44163240-4 | Łącznik rurowy DN 250 jw. | szt | 1 |  | 0
77. | 44163240-4 | Łącznik rurowy DN 300 jw. | szt | 1 |  | 0
78. | 44163200-2 | Skrzynka do hydrantów podziemnych korpus PEHD lub PA, pokrywa żeliwo szare GG-25 | szt. | 30 |  | 0
79. | 44163000-0 | Podstawa do skrzynek hydrantowych - materiał PEHD lub z tworzywa pochodzącego z recykligu | szt. | 10 |  | 0
80. | 44163200-2 | Skrzynka do zasuw ze znakiem „W”, duża PEHD lub PA, pokrywa skrzynki żeliwo szare GG-25 | szt. | 200 |  | 0
81. | 44163000-0 | Podstawa do skrzynek ulicznych zasuw - materiał PEHD lub z tworzywa pochodzącego z recykligu | szt. | 30 |  | 0
[5 empty] | razem | 0
Wszystkie materiały od pozycji 1 do 62 muszą być zgodne z opisem przedmiotu zamówienia, a także pochodzić od tego samego producenta. Wszystkie materiały od pozycji 63 do 81 muszą być zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.